## Slide 1: Einführung
VBEW-Seminar „Technische Umsetzung EEG“, 05.03.2013

## Slide 2: Stromversorgung in Bayern – „früher“
1996 - Jahreshöchstlast: ca. 10.500 MW - davon 9 % gedeckt durch Wasserkraftwerke (ca. 4.000 Stück) - davon 91 % gedeckt durch große Wärmekraftwerke (ca. 25 Stück) Hohe Einplanbarkeit der Leistungsbereitstellung gewährleistet durch Kraftwerke der öffentlichen Versorgung.

## Slide 3: Stromversorgung in Bayern – „heute“
2012 - Jahreshöchstlast: über 12.000 MW - Deckungsbeiträge zur gesicherten Leistungsbereitstellung etwa wie 1996 zusätzlich größtenteils ungesichert (Stand: 31.12.2012) ca. 1.000 MW durch Biomassekraftwerke (über 3.000 Stück) ca. 880 MW durch Windkraftwerke (ca. 559 Stück) ca. 9.500 MW durch Photovoltaikanlagen (ca. 431.000 Stück) D. h. an Sonnentagen - um die Mittagszeit - kommt aus der Steckdose Photovoltaikstrom. Aber nur dann!

## Slide 4: Entwicklung der Stromerzeugung aus Erneuerbaren Energien in Bayern Wir sind im Plan – im Jahressaldo
2012: ca. 33 %
2012: ca. 33 %

## Slide 5: Bayerisches Energiekonzept „Energie Innovativ“ Vor allem fluktuierende Stromerzeugungskapazitäten sollen entstehen
Aber:
Nur an 70 Stunden (3 Tage!) im Jahr werden mehr als 90 % der installierten Wind- und PV-Leistung erreicht.
und
An 1.516 Stunden (2 Monate!) im Jahr werden weniger als 1 % der installierten Wind- und PV-Leistung erreicht. Quelle: Daten für 2010, Bayerische Energieszenarien 2050, Leipziger Institut für Energie
D: 52 GW
D: 46 GW

## Slide 6: Sind die Prioritäten richtig gesetzt?
Umweltfreundlichkeit
Wirtschaftlichkeit
Versorgungssicherheit
Versorgungssicherheit
Kostentsunami
Strom aus Sonne und Wind
Photo Adam

## Slide 7: Deutschlandweite Windproduktion 2012 in MW
Installierte Nennleistung: 31.332 MW (Stand: 31.12.2012)
Minimale tatsächliche Leistung: 115 MW (25.07.2012, 09:00 Uhr)
Maximale tatsächliche Leistung: 24.086 MW (03.01.2012, 16:45 Uhr)
Verbrauchslast: zwischen 30.000 und 80.000 MW
Januar Dezember
Quelle: www.transparency.eex.com
Grafik: VBEW

## Slide 8: Deutschlandweite Solarproduktion 2012 in MW
Quelle: www.transparency.eex.com
Grafik: VBEW
Installierte Nennleistung: 32.389 MW (Stand: 31.12.2012)
Minimale tatsächliche Leistung: 0 MW (jede Nacht!)
Maximale tatsächliche Leistung: 22.275 MW (22.05.2012 MW, 12:45 Uhr) Verbrauchslast: zwischen 30.000 und 80.000 MW
Januar Mai Dezember

## Slide 9: Deutschlandweite Solar- und Windproduktion 2012 in MW
Quelle: www.transparency.eex.com
Grafik: VBEW
Installierte Nennleistung (Wind + Solar): 63.721 MW (Stand: 31.12.2012)
Minimale tatsächliche Leistung: 171 MW (15.11.2012, 18:00 Uhr) 0,27 %!!
Maximale tatsächliche Leistung: 31.818 MW (14.09.2012, 13:30 Uhr) 50 % Verbrauchslast: zwischen 30.000 und 80.000 MW
Januar Dezember

## Slide 10: Deutschlandweite Solar- und Windproduktion 2012 in MW - Mai 2012 -
Quelle: www.transparency.eex.com
Grafik: VBEW
Installierte Nennleistung (Wind + Solar): 63.721 MW (Stand: 31.12.2012)

## Slide 11: Deutschlandweite Solar- und Windproduktion 2012 in MW - November 2012 -
Quelle: www.transparency.eex.com
Grafik: VBEW
Installierte Nennleistung (Wind + Solar) : 63.721 MW (Stand: 31.12.2012)

## Slide 12: Deutschlandweite Solar- und Windproduktion 2012 in MW - Dezember 2012 -
Quelle: www.transparency.eex.com
Grafik: VBEW
Installierte Nennleistung (Wind + Solar): 63.721 MW (Stand: 31.12.2012)

## Slide 13: Deutschlandweite Solarproduktion in MW - Mai 2012 -
Quelle: www.transparency.eex.com
Grafik: VBEW

## Slide 14: Deutschlandweite Solarproduktion in MW - Dezember 2012 -
Quelle: www.transparency.eex.com
Grafik: VBEW

## Slide 15: Deutschlandweite Solarproduktion in MW - Januar 2013 -
Quelle: www.transparency.eex.com
Grafik: VBEW

## Slide 16: Deutschlandweite Windproduktion in MW - Januar 2013 -

## Slide 17: Deutschlandweite Solar- und Windproduktion 2013 in MW - Jan. 2013 -
Quelle: www.transparency.eex.com
Grafik: VBEW

## Slide 18: Strom aus Windkraft in Deutschland im Zeitraum vom 13.02. – 17.02.2012
Installierte Gesamtleistung
„Wind“ zum 31.12.2011:
ca. 29.000 MW
Installierte Gesamtleistung „Kernkraft“ zum 31.12.2010:
ca. 20.500 MW
Strombedarf zwischen
60.000 und 80.000 MW

## Slide 19: Windkraft stark abhängig von der Windgeschwindigkeit!

## Slide 20: Strom aus Sonnenkraft in Deutschland im Zeitraum vom 13.02. – 17.02.2012
Installierte Gesamtleistung
„PV“ zum 31.12.2011:
ca. 25.000 MW
Installierte Gesamtleistung „Kernkraft“ zum 31.12.2010:
ca. 20.500 MW
Strombedarf zwischen
60.000 und 80.000 MW

## Slide 21: Strom aus Wind- und Sonnenkraft in Deutschland im Zeitraum vom 13.02. – 17.02.2012

## Slide 22: Stromszenario 2021 in Bayern

## Slide 23: Der Ringwallspeicher! Ist das die Lösung?
Beispiel: Höhe: 440 m Ø Außen: 22 km Speicher: 7 TWh Ø 24h in D Strombedarf : 1,65 TWh

## Slide 24: Power to Gas to Power! Ist das die Lösung?
Elektrolyse
und Methanisierung
e -
e -
CH4
CH4
100 kWh
60 kWh
25 kWh
Wirkungsgrad = 25 %

## Slide 25: Frequenzverlauf am 13.12.2011, 23:00 Uhr bis 01:00 Uhr
Folie 25

## Slide 26: Aufrechterhaltung der Systemstabilität: Eine zunehmend große Aufgabe in Deutschland
Leistung in MW
Regelleistungsbedarf
(Leistungsunterschied zwischen Prognose und Ist)
Auszug aus einem fiktiven Tageslastgang in ¼ h-Werten (7h)
Lastabschaltbedarf über sog. Systemkaskade
Mobilisierbare Notreserve (z. B. über Österreich)
Vorgehaltene Regelleistung
Quelle: infra fürth gmbh, Beispielhafte Darstellung

## Slide 27
VIELEN DANK FÜR IHRE AUFMERKSAMKEIT!
Verband der Bayerischen Energie- und Wasserwirtschaft e. V.